Autor: Alar Oherd

01.05.2008


Praktikumi aruanne aines „Reaalajasüsteemid“
Süsteemi kirjeldus

Süsteem koosneb:

1. Protsessorist: Atmega32 protsessor RISC arhitektuuriga: kellasagedus 0 – 16 MHz, 32 KB ISP välkmälu, 32 8 bitist registrit, 3 taimerit (2 8 bitist ja 1 16 bitine), USART, SPI, I2C, 32 I/0 pesa.

2. Temperatuuri andurist: LM35D (10mV/⁰C kohta), signaal on võimendatud 2,5 korda, mis annab suurendatud tundlikkuse (lahutusvõime) 0,1 ⁰C ADC muundamispiirkonnas 0 – 2,5 V (dünaamiline ulatus). Summaarne tundlikkus on 25 mV/⁰C.
3. Voolu andurist: takisti väärtusega 1Ω, filtreeritult ühendatud ADC sisendisse. 2,5 V jaguneb 1024 astmeks, seega 1 aste ~2,5 mV.

4. Täiturist: küttekeha – transistor, vool muudetav 0 – 560 mA, võimsus vastavalt 0 – 8,4 W (toitepinge 15 V), 8 bitine DAC.

5. PC: vajalik kontrolleri juhtimiseks. Ühendub arvutiga kasutades RS-232 ühendust (BaudRate – 115200, StopBits – 1, Parity – None, Handshaking – None).

Praktikum 1

Praktiline ülesanne 1

[image: image8.jpg]SI0 50
0K

GI 0
10=48.8 mA
$T0 100

0K

GI 0
10=97.7 mA
S10 150

0K

GI 0
10=148.9 mA
S10 200

0K

GI 0
10=197.8 mA
SI0 2560

0K

GI 0
10=249.0 mA
SI0 300

0K

GI 0

10=297.9 mA

SI0 350
0K

GI 0
10=349.1
SI0 400
0K

GI 0
10=397.9
SI0 450
0K

GI 0
10=448.0
SI0 500
V3

GI 0
10=498.0
SI08 550
V3

GI 0
10=546.9
SI0 0

0K



Lülitada soojendusvoolu väärtuseks 200 mA käsuga SI0 200 ja mõõta voolu tegelik väärtus ning temperatuur 1 minuti jooksul 10 sekundi pikkuste intervallidega.
Tabel 1: antud käskluste ja saadud vastuste tabel

	Käsklus
	Tulemus 

	SI0 200
	OK

	GI 0 
	I0=197,8 mA

	0s GT 0
	T0=27.15 ⁰C

	10s GT 0
	T0=27,95 ⁰C

	20s GT 0
	T0=28,61 ⁰C

	30s GT 0
	T0=29,22 ⁰C

	40s GT 0
	T0=29,79 ⁰C

	50s GT 0
	T0=30,32 ⁰C

	60s GT 0
	T0=30,85 ⁰C

	SI0 0
	OK

	GI 0
	I0=0,0mA


Lisaülesandena võis teha voolumõõtmise anduri kalibreerimist voolude 0 – 550 mA jaoks 50 mA sammuga.[image: image9.jpg]SIo 200

0K
6I0
?

6I 0

10=197.8

GT 0

10=27.

GT 0

10=27.

GT 0

10=28.

GT 0

10=29.

GT 0

10=29.

GT 0

10=30.

GT 0

10=30.

SI0 0
0K
GI 0

i0=0.0 mA

15
95
61
22
Bl
32
85

oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC




Tabel 2: kalibreerimise tulemus

	Soovitud mA
	Tegelik väärtus mA
	Erinevus

	0 mA
	0,0 mA
	0,0 mA

	50 mA
	48,8 mA
	-1,2 mA

	100 mA
	97,7 mA
	-2,3 mA

	150 mA
	148,9 mA
	-1,1 mA

	200 mA
	197,8 mA
	-2,2 mA

	250 mA
	249,0 mA
	-1,0 mA

	300 mA
	297,9 mA
	-2,1 mA

	350 mA
	349,1 mA
	-0,9 mA

	400 mA
	397,9 mA
	-2,1 mA

	450 mA
	448,0 mA
	-2,0 mA

	500 mA
	498,0 mA
	-2,0 mA

	550 mA
	546,9 mA
	-3,1 mA


Kalibreerimise viga on väga erinev. Alates 0,9 mA kuni 3,1 mA.
Keskmine viga on 1,8 mA.

Praktiline ülesanne 2
Fail ts_teststage on käivitatud järgnevate parameetritega.


Kanal (channel) = 0


Vool (current) = 100 mA


Mõõteperiood (MeasPeriod) = 500 ms

[image: image1.jpg]385

Ed

ER

Ed

%5

E3

R

Temp

ES

5

Ed

ER

ES

100

200

00

400

500 s
Tine:

70 e em

Tompiot 2]
Cunentima [ ]

1011




Pilt 3: ts_teststage.vi tulemuse graafik

Jooniselt võib lugeda, et tasakaaluolekule vastav temperatuur saabuks kuskil ~39 ⁰C juures.süsteem reageeris häiritusele kiire temperatuuri alanemisega, mida on võimalik näha joonisel tulemuste 160 ja 230 vahel.

Fail PID-kontroller.vi on käivitatud algparameetritega

VISA Recource name = COM1


Kanal (channel) = 0


Seadeväärtus (Setpoint) = 40 0C


Proportsionaalne võimendus (Pgain) = 1 W/0C


Integraalne võimendus (Igain) = 0 W/0C


Diferentsiaalne võimendus (Dgain) = 0 W/0C

Mõõteperiood (MeasPeriod) = 1000 ms[image: image2.jpg]Temp.
Tomp Meas [ o]

Temp Set

TempFit_ [ ]

B3

B3

PGain 1 WioC

ten 1m0 =

1500

1400
Tine:

oo 1m0

Temp
Torp Meas [ o
Temp Set

TempFit [ ]

oo

[fo1e

ez

PGain 10WiaC

akitady

4200 4300 4400 4500

500 3o 7o a0 semo 4omo’ 4100
Tine

215 300 3400




Pilt 4: PID-kontroller.vi tulemus 2 Pgain väärtusega

Esimeselt jooniselt võib järeldada, et püsitalitlusviga on umbes 0,6 0C. Ehk siis etteantud 40 0C ja tegeliku väärtuse 39,4 0C vahe. Teisel juhul on suurendatud Pgain väärtus 10 W/0C suuruseni ja on näha, et süsteem ei suuda stabiliseeruda, sest võimendus on liiga suur.
Praktikum 2

Ülesanne 1
Ruumi temperatuur on 25,28 0C.
Fail ts_teststage.vi on käivitatud parameetritega:


Vool (Current) = 100 mA

Mõõteperiood (MeasPeriod) = 1000 ms

VISA Recource name = COM1

Kanal (Channel) = 0

[image: image3.jpg]54

%2

0

e

4%

4

Ed

2

El

£

0 o o ao s eon 7o e sio oo

Tompiot 2]
Cunentima [ ]





Uurides joonist hindaksin hilistumist Tu = 10 s ja siirdeprotsessi kestust Tg = 940 s. Tasakaaluolekule vastav temperatuuride vahemik on 52 0C – 53 0C.
Tu/Tg = 10/940 = 0,011, 

Seega protsess on hästi juhitav.

Ülesanne 2

Fail PID-controller.vi on käivitatud parameetritega:

Proportsionaalne võimendus (Pgain) = 1 W/0C (3 W/0C, 10 W/0C)
Seadetemperatuur (SetPoint) = 40 0C

Mõõteperiood (MeasPeriod) = 250 ms

[image: image4.jpg]Temp.
Tomp Meas [ o]

Temp Set

TempFit_ [ ]

B3

B3

Poain 1 WiaC
T ram | woo s dew 1700 e
Time
Temp
Temp Meas [
B ®
g Temp Set
= TempFit [ ]
&y e
7y
A
H ez
EE
39.6 r
] PGain 3WioC
s
4
"
Hat—
3923
3915
1700 fe00 100 Z0m 210D 2200 20 G400 ZS0 cel 2700 zaon Zs0 00
Time
Tenp
Temp Meas [~ ']
Pt
- Temp Set
+ TempFit [ ]
] o]
s [0z
gl [l
2 H
EPE
39.8 71
39.7 ) PGain 10WioC.
EXE
3953
3947
1933+
3923
1

4300 4400 400

215 30 00 W00 600 700 a0 e00 40b0 4100 4200
Tine




Püsitalitlusviga siis kui Pgain on 1 W/0C, on 0,6 0C. Kui tõsta Pgain väärtust 3 W/0C, siis hakkab süsteem ossilleerima allpool seadetemperatuuri. Tõstes Pgain väärtuse 10 W/0C, siis suureneb ossilleeriv effekt veelgi ja see toimub ümber seadetemperatuuri. Ossilleerivas olukorras oleva seadme püsitalitlusvea täpne määramine ei ole võimalik.

Ülesanne 3

Lisasin oma kontrollerile ja integraalse liikme väärtusega 0,001 W/0C ja taastasin ka Pgain väärtuse 1 W/0C. Kuna Pgaini muutmine muutis süsteemi ebastabiilseks ja ossilleerivaks, siis hakkasin leidma sobivat kombinatsiooni, mis suudab temperatuuri paigal hoida 0,1 0C , Igain’i suurendamisega. Sobiva Igain’i väärtusena leidsin 0,003 W/0C. Seejärel suurendasin seadepunkti 1 0C võrra ja tulemuseks sain järgmise graafiku[image: image5.jpg]Temp.
“s
e
“
w2
a1

P
w08
08
w07

gaoe
s
g
B
w05
w02
401

0]

EXS
EXS
EXS
EX
EX

Tormp Meas [ ]

Temp Set

TempFit_ [ ]

[fron

00

1200

1400

1600

1200

2000

2200 2400 2em0 a0 3m0o
Tine

200

3500

[fron





Sellelt võib näha, et süsteem oli stabiilne 0,1 0C täpsusega enne seadetemperatuuri tõstmist ja 180 sekundi möödudes seadetemperatuuri tõstmisest oli süsteem saavutanud õige temperatuuri ja jäi püsima täpsusega 0,1 0C. 

Lisades ka diferentsiaalse võimenduse väärtusega 10 W/0C ja suurendades seadetemperatuuri 10C, vähenes püsitalitlusviga veelgi ja seadme temperatuur ei ületanud kordagi seadetemperatuuri. Pilt seadme tööst asub järgmisel lehel.
[image: image6.jpg]Temp.

25 Torp eas | ]

4243 Tomp set

4233 TempFit_ [ ]

223

4213 [frss

«
a3
4183
4173

géted

s

g

e
e
123
pIvE:

a
w3
ws
w073
053

3904 4200 4400 4600 4600 SODO 5200 SADO SeDO  SAOD 6000 6200 6504
Tine

[ires





Ülesanne 4

Simulatsiooni mudeli parameetrid ja simulatsiooni tulemus on järgneval pildil.

[image: image7.jpg]Model Parameters | Simulation Parameters [Controller Parameters|

. [<f o [ PR e
IRo 57 ec/w Run for 400 B P =4 wy/ec
ICo =388 a/ec IT<=20 °C until 100 s ||[r =.0007 /s
ICh 51 bfec Ts=40 °C after 100 s.|p =2 s
IRho=10 ec/w M =87 w
|Sensor lag=2 5 |Noise=5 ©°C/sqrt(Hz) | Limit 12
w
S
320
gas
oo | — R
3ok
L4

Tine ()




Simulatsiooni hilistumine on alla 1 sekundi Tu = 1s ja aeg stabiliseerumis temperatuurini on umbes 100 sekundit Tg= 100. Tu/Tg = 1/100 = 0.01, seega on süsteem hästi juhitav. Minu hinnangul on simulatsiooni püsitalitlusviga alguses umbes 0,3 0C, hiljem muutub püsitalitlusviga väiksemaks.
Pilt � SEQ Pilt \* ARABIC �1�: Praktilise ülesande 1 tulemuse ekraanilõige





Pilt � SEQ Pilt \* ARABIC �2�: kalibreerimise ekraanilõige








